# 建筑施工现场安全隐患AI分析报告

# 一、基本信息

| 报告编号 | DBDEF21D |
| --- | --- |
| 生成时间 | 2026-06-18 21:28:08 |
| 文件名 | 014220e6ef29425198674f0a6151892d.mp4 |
| 检测类型 | 视频 |
| 检测时长 | 10.0 秒 |
| 检测目标 | 516 个 |

# 二、检测概况

| 违规总数 | 5 |
| --- | --- |
| 风险等级 | high |

# 三、违规详情

| 违规类型 | 次数 | 严重程度 | 违规描述 | 整改建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 未戴安全帽 | 1 | high | 施工人员在作业过程中未佩戴安全帽，存在头部受到坠落物撞击的严重风险 | 立即要求所有进入施工现场人员正确佩戴安全帽，安全帽须系好下颏带，并加强岗前安全抽查 |
| 未佩戴口罩 | 1 | low | 施工人员未佩戴口罩，在粉尘环境下易吸入有害颗粒物，危害呼吸健康 | 督促施工人员在粉尘区域规范佩戴口罩，配备符合国家标准的防尘口罩，定期更换滤芯 |
| 检测到烟雾 | 1 | high | 检测到烟雾，存在火灾隐患，需立即排查烟雾来源，防止火势蔓延 | 立即排查烟雾来源，重点检查电气线路老化、易燃物堆放等情况，消除火灾隐患，配备烟雾报警装置 |
| 未穿反光背心 | 1 | low | 施工人员未穿反光背心，在机械作业区域容易被操作人员忽视，存在碰撞风险 | 要求施工人员在机械作业区、车辆通行区等危险区域必须穿戴反光背心，未穿戴者禁止进入 |
| 进入锥形桶管控区 | 1 | high | 人员闯入锥形桶管控区域，存在被施工机械碰撞或误伤的风险 | 加强管控区围挡和警示标识设置，安排专人值守巡视，严禁无关人员进入作业区域 |

# 四、安全评估

综合评价：十秒内发生五起违规含三次严重违规，暴露出人员安全意识淡薄、区域管控及消防管理存在漏洞，现场潜在风险较高。

风险因素：

人员未规范佩戴安全防护装备

现场存在烟雾等消防安全隐患

危险区域锥形桶管控隔离失效

主要发现：突出问题是个人防护缺失与违规闯入管控区。需强化入场检查与现场动态巡查，全面提升全员安全规矩意识。

# 五、违规截图

共 5 张违规截图：

未戴安全帽 - 帧 1 (0.0s)

未戴口罩 - 帧 1 (0.0s)

检测到烟雾 - 帧 51 (2.1s)

未穿反光背心 - 帧 61 (2.5s)

人员进入管控区 - 帧 131 (5.5s)

# 六、总体建议

立即排查烟雾源头消除火患；严格落实入场劳保穿戴检查；加固锥形桶硬隔离设施，增设危险区警示标志并安排专人盯防，加大违章处罚力度。

AI安全专家